| 广丰区人民医院中央空调维保设备报价单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 商品名 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| 1 | 主机：双梁一台，开利一台 | 2台 |  |  |
| 2 | 主机水泵Y2256－4 | 2台 |  |  |
| 3 | 主机水泵Y2－225M－4 | 2台 |  |  |
| 4 | 主机水泵Y180L－4 | 3台 |  |  |
| 5 | 主机水泵YE2-180L-4 | 3台 |  |  |
| 6 | 冷却塔风扇、管道、散热片及底座等 | 7个 |  |  |
| 7 | 冷却塔电机YLT132M-6 | 3台 |  |  |
| 8 | 冷却塔电机TYPEY160M－685－S40 | 4台 |  |  |
| 9 | 外科大楼风机盘管FP－85WA | 320台 |  |  |
| 10 | 综合大楼风机盘管FP－102WA | 484台 |  |  |
| 11 | 综合大楼PCR实验室空调VAC1013A25HX | 1台 |  |  |
| 12 | 内科大楼低静压风管式内机ARQ(025-063)GLCH 内科大楼低静压风管式内机ARQ(071-140)GLAH | 369台 |  |  |
| 13 | 内科大楼多联式室外机AJQ(450-1350)LALBH | 24台 |  |  |
| 14 | 内科大楼新风换气机XHBQ-(D6、D8）THA 内科大楼新风换气机XHBQ-(D615）TG | 8台 |  |  |
| 15 | 各种空调管道的保温、防锈漆及外部各种配件等（包含空调主机溶液的更换、风机盘管换新） |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| 预算控制价 |  |  |  | 240000元 |
| 说明： 1、报价单位填写好报价单后请密封加盖公章于2022年12月22日15时前送达广丰区人民医院内科大楼十一楼会议室；并请附齐营业执照复印件（加盖公章），证件不齐者取消资格。总价计算超出控制价的报价作废，总价最低者中标。中标单位需缴纳叁仟元保证金，合同签订后返还。 2、中标方自2022年12月25日至2023年12月24日内承担广丰区人民医院上表所列空调的清洗、维修保养，需要的空调拆装费、搬运费，空调的配件更换及换新设备费用、维修和保养费用全部打包，纳入该项维保费用中，更换的配件质保期6个月。 |  |  |  |  |